c = 26 over 50 (n-n_0)
Experimentální úkol č.10

Pavel Ondračka
324363
16.12.2009

téma: 10. A. Polarizace světla.

a) Připravte tři roztoky sacharózy s různou koncentrací do 20 %.

b) Změřte sacharimetrem koncentraci sacharózy těchto roztoků.
teorie: Koncentraci roztoku sacharózy je vhodné experimentálně určit sacharimetrem. Stupnice kompenzátoru tohoto přístroje je cejchována tak, že 50-ti dílkům na stupnici odpovídá 26% roztok sacharózy v destilované vodě. Užijeme li při měření sodíkové čáry, znamenají dílky na stupnici mezinárodní stupně cukernatosti. Objemovou koncentraci v procentech zjistíme ze vztahu

kde n0=nulová poloha sacharimetru a n=poloha kompenzátoru odpovídající vykompenzování stočení kmitové roviny lineárně pol,arizovaného světla vlivem opticky aktivního roztoku v kyvetě délky d=0,1m.

n0 = -0,4 ± 0,3 °S
n1 = 30,0 ± 0,4 °S
n2 = 19,2 ± 0,2 °S
n3 = 10,0 ± 0,2 °S

c1 = 15,8 ± 0,3%	c2 = 10,2 ± 0,2%	c3 = 5,4 ± 0,2%

c) Změřte polarimetrem úhel stočení roviny polarizace sodíkového světla u připravených roztoků.

Polarimetr je přístroj, který měří obsah cukru (sacharózy) v cukerných roztocích. Využívá toho, že rovina polarizovaného světla je cukerným roztokem stáčena úměrně jeho koncentraci. Specifickou stáčivost roztoku sacharózy lze stanovit polarimetrem pomocí tohoto vztahu.
[α] = {α - α_0}over{c d}
kde α= úhel stočení kmitové roviny, c=koncentrace látky, d=délka polarimetrické trubice v decimetrech.

d=1 dm

    α0 = 179,54 ± 0,02°; α1 = 9,96 ± 0,04°; α2 = 6,19 ± 0,02° ; α3 = 2,98 ± 0,03°

[α1] = 66 ± 1°	[α2] = 65 ± 1°	[α3] = 64 ± 2°

[α] = 65 ± 1°

Tabulková hodnota: 66,47

B. Brownův pohyb.

a) Zaznamenejte pohyb několika částic.

Teorie: Na podložní sklíčko naneseme kapku roztoku běloby a přikryjeme druhým sklíčkem. Snažíme se přitom aby vrstva roztoku byla co nejtenčí. Vzorek dáme pod mikroskop a pomocí CCD kamery promítáme na monitor. Z monitory zaznamenáváme polohy částice v pravidelných intervalech.

b) Ověřte platnost Einsteinova zákona a určete velikost poloměru částice.

Einsteinův vztah má tvar
"<"x^2">" = {2 R T} over {6 π η r N} t

kde <x2> je střední kvadratické posunutí brownovské částice, R - univerzální plynová konstanta, T - absolutní teplota kapaliny, t - čas, r - poloměr částice, η - viskozita kapaliny
N = Avogradrova konstanta

R = 8,31 J·K-1·mol-1
T = 22°C = 295,15 K (odhad)
η = 1.003e-3 Pa.s
N = 6,023e23 mol-1

časový interval byl měřen metronomem, poté jsem se stopkami měřil kolik trvá jeden interval na metronomu. (pro zpřesnění jsem měřil tři intervaly a výsledek dělil třemi).

t0 = 5,15 ± 0,04 s

Vzdálenosti jsou vzdálenosti měřené v centimetrech na pauzovacím papíře.

Poznámka : U vzorku číslo čtyři se projevovalo tečení preparátu, tak jsem vyzkoušel postup z návodu a promítal jsem do přímky kolmé na směr tečení. Bohužel ani tak nejsou průměry v poměru 1:2:3, což ostatně nejsou moc ani u jiných vzorků. Nejvíce se tomuto poměru blíží vzorek 3, velikost částice proto počítám jej pro něj.

Nejprve je nutné přepočítat vzdálenosti...

0,05 mm skutečných = 12,8 cm na pauzovacím papíře.

Měřítko: 1 : 2560

"<" L^2 ">" = 2 "<" x^2 ">"

 r = {2 R T} over {6 π η "<"x^2">" N} t

r = 2,1 ± 0,1 nm

Závěr : U měření polarizace se potvrdilo, že úhel stočení roviny polarizace je přímo úměrný koncentraci roztoku. Měření Brownova pohybu tak úspěšné nebylo, u dosti vzorků se projevovalo tečení preparátu a i u těch, kde se neprojevovalo, většinou nebyly poměry <Lt02>:<L2t02>:<L3t02>=1:2:3 ani přibližně.