f = 1 over τ_2
τ_2 = RC ln {{U_h - E}over{U_z - E}}
R_0= {RZ_1} over {R+Z_1}
U= E Z_1 over {R+Z_1}
Experimentální úkol č.7

Pavel Ondračka
324363
8.11.2009

téma:	Relaxační kmity doutnavky
Doutnavka je nízkotlaká plynem plněná výbojka se studenou katodou pracující v oblasti samostatného doutnavého výboje. Ve skleněné baňce naplněné zpravidla neonem (ale i argonem, heliem, dusíkem, CO2) o tlaku desetin kPa jsou dvě elektrody, mezi nimiž vzniká výboj nezávislý na polaritě přiloženého napětí

a) Pro různé hodnoty součinu RC změřte závislost frekvence elektrických kmitů na napětí zdroje.
Připojíme-li k doutnavce paralelně kondenzátor s předřazeným rezistorem, nabíjí se kondenzátor tak dlouho, až dosáhne zapalovacího napětí doutnavky. V tom okamžiku nastane výboj, který se však přeruší, jakmile napětí na kondenzátoru klesne na zhášecí napětí. V tom okamžiku výboj zhasne, vybíjení se přeruší a kondenzátor se začne opět nabíjet. Průběh je takový, že se kondenzátor pomalu nabíjí a rychle vybije.

RC = 5,19ms	RC=6,84ms	RC=8,44ms

b) Změřte V-A charakteristiku doutnavky a určete její zápalné a zhášecí napětí.

    Zápalné napětí: Uz=(93,32±0,08)V	Zhášecí napětí: Uh=(86,0±0,3)V

c) Vypočítejte závislost frekvence relaxačních kmitů na napětí pro stejné hodnoty RC,
   znázorněte ji graficky a porovnejte s naměřenými hodnotami.

Teorie: známe-li hodnoty RC členu a parametry doutnavky, lze pro danou konfiguraci vypočítat frekvenci relaxačních kmitů

kde pro τ2 dva platí

využíváme toho, že doba výboje je mnohem menší než doba nabíjení τ1 << τ2

Také musíme uvažovat se vstupní impedancí Z1 a tedy za hodnoty U a R musíme dosazovat

Závislosti frekvence pilových kmitů na napětí