Praktikum z fyziky plazmatu
Určení srážkové frekvence elektronovů metodou elektronové cyklotronové rezonance
Vypracoval: Pavel Ondračka
Měřeno dne: 23.10.2011

Úvod
U vakuových spojů se můžeme setkat se dvěma typy proudění: molekulárním a laminárním. Laminární proudění je takové, při kterém se nekříží proudnice, platí pro něj:
G_L = Π over {128 η} P_s D^4 over L , kde η je dynamická viskozita (1,76e-5 Pa.s-1 pro vzduch při pokojové teplotě), Ps je průměr tlaků na obou stranách spoje, D je průměr a L délka spoje.

Při nízkých tlacích (když je střední volná dráha plynu srovnatelná nebo delší než délka spoje), nastává proudění molekulové:
G_m = 121 D^3 over L
mezi oběma typy proudění je tzv. přechodová oblast.
Experimentálně vypočítáme G pomocí vzorce:
G = I over (p_2 - p_1)
I = ΔV over Δt p_{atm}

Měření
a) Spočítejte teoretické hodnoty vodivosti daného spoje za předpokladu molekulárního, respektive laminárního proudění plynu.

b) Naměřte vodivost spoje G pro čtyři různé rozdíly tlaků a porovnejte ji s teoretickým výpočtem.
Vlastnosti spoje:
D = 1,42mm
L = 100mm

Atmosférický tlak: 100300 Pa

Gm = 121 (1,42e-3)3 / 0,1 m3s-1 = 3,46e-6 m3s-1

(Při měření jsem měřil jak tlaky na obou stranách spoje tak jejich rozdíl, bohužel při porovnání jsem zjistil že přímo měřený rozdíl tlaků je asi o 100Pa nižší než vypočítaný rozdíl tlaků měřených na obou stranách, to si vysvětluji tím, že jsem tento tlakoměr zapnul v momentě kdy na obou stranách nebyl stejný tlak (tedy nebyl nakalibrovaný na nulu). Při výpočtech jsem tento údaj proto nepoužíval. )
GL měřené = (1,25e-5 ± 1e-7) m3s-1
GL vypočtené = 1,67e-5 m3s-1

GL měřené = (1,97e-5 ± 3e-7) m3s-1
GL vypočtené = 2,00e-5 m3s-1

GL měřené = (2,24e-5 ± 2e-7) m3s-1
GL vypočtené = 2,25e-5 m3s-1

GL měřené = (2,40e-5 ± 2e-7) m3s-1
GL vypočtené = 2,51e-5 m3s-1

Závěr
Měření proběhlo úspěšně, je vidět že se celou dobu pohybujeme v oblasti laminárního proudění, u dvou měření se dokonce podařila výborná shoda s teorií. Některé hodnoty jsou o něco nižší než očekávané, to je způsobeno tím, že ačkoli ve vzorci vystupuje atmosférický tlak skutečný tlak v trubici byl pravděpodobně menší.