Experimentální úkol č.4

Pavel Ondračka
324363
4.1.2010

téma: Měření horizontální složky intenzity geomagnetického pole.

a) Změřte Hz Gaussovou metodou pomocí magnetometru pro tři vzdálenosti pomocného magnetu od buzoly.

Princip této metody spočívá ve srovnávání intenzity Hz a intenzity pomocného magnetu. Toto srovnání se provádí ve dvou Gaussových polohách magnetometrem a magnetickou střelkou jako detektorem. Viz obr.

Platí M over H_z = {4 π μ_0 r^3} over 7 (3 over 2 tg φ_1 + 4tg φ_2)

Magnetický moment magnetu M určíme z jeho délky kyvu v homogenním magnetickém poli
J {d^2 φ} over {d t^2} + M H_z φ + D φ = 0 πμ
kde J je moment setrvačnosti magnetu a D torze závěsu (měření se provádí s vláknem s minimální torzí, tedy D je přibližně nulové)
M H_z = {π^2 J} over τ_0^2
kde τ0 je doba kyvu magnetu.

Moment setrvačnosti válcového magnetu: J = m over 4 (R^2 + l^2 over 3)

l = 12,26 ± 0,02 cm
2R = 2,16 ± 0,03 cm
m = 0,305 ± 0,003 kg
J = (3,91 ± 0,04)e-04 kg m2

Měření úhlů fí jsem prováděl pokaždé čtyřikrát (dvě polohy magnetu pro každou stranu magnetometru). Měřené úhly (φ11-φ14) jsou v gradech, průměrný úhel je už ve stupních.

První Gaussova poloha

Druhá Gaussova poloha

Výsledná složka intenzity mag.pole je průměr tří intenzit naměřených pro tři různé vzdálenosti.

Hz = 13,5 ± 0,5 A m-1

b) Změřte Hz tangentovou buzolou (nejméně pro 10 hodnot proudu). Obě naměřené hodnoty porovnejte s tabelovanou hodnotou.

Pomocné magnetické pole jehož intenzita H se skládá s intenzitou Hz je možné vyvolat také průchodem elektrického proudu závity cívky, uvnitř které se nachází magnetická střelka. Toto je princip tangentové buzoly. Velikost Intenzity H lze stanovit z Biot-Savartova zákona. V našem případě stačí určit intenzitu H ve středu kruhového závitu o poloměru R.
Tedy pro cívky s N závity jíž prochází proud I platí. N=80, R=0,31m
H = {N I } over 2R
a pro Hz tedy platí H_z = {N I} over {2 R tg φ}

 Pro co nejmenší chybu jsem měřil pro dvacet velikostí proudů pokaždé v obou směrech.

Hz = 16,8 ± 0,3 A m-1

c) Určete magnetický moment M pomocného magnetu.

platí	M = {π^2 J} over { τ_0^2 H_z }

Za Hz používám zde tabulkovou hodnotu HZ = 16,4 A m-1. J a τ0 jsou změřeny v prvním úkolu.

M = (8,5 ± 0,4)*10-6 kg m3 s-2 A-1

Závěr: Nejlépe dopadlo měření pomocí tangentové buzoly, to je skoro stejné jako tabulková hodnota (Hz = 16,4 A m-1). O něco hůře dopadlo měření Gaussovou metodou. Domnívám se že je to způsobeno tím, že zde na rozdíl od tangentové buzoly vystupuje mnohem více proměnných, navíc některé ve vyšších mocninách.