## List1
průtokoměry	DM21	PR4000		Avantes	Avaspec - 2040TBC-2
počat. hodnoty	0,8	0,0158
nula po měření	0,63	0,0142	POUŽÍT TUTO

průtok argonu - kalibrace
						1,38 sccm
Bronkhorst kalibrovaný na dusík, oprava na Agron				po odečtu nuly	po odečtu nuly
Bronkhorst	DM21 p [Pa]	PR4000 p [Pa]	Průtok [sccm]	Tlak (Leybold) [Pa]	Tlak (MKS) [Pa]
10%	0,87	0,23	0,139	0,24	0,2158
20%	1,14	0,43	0,278	0,51	0,4158
30%	1,35	0,61	0,417	0,72	0,5958			rtuťová linka	435,833
40%	1,5	0,79	0,556	0,87	0,7758
50%	1,7	0,97	0,695	1,07	0,9558
60%	1,76	1,122	0,834	1,13	1,1078
70%	1,91	1,2822	0,973	1,28	1,268
80%	2,06	1,4336	1,112	1,43	1,4194
90%	2,23	1,5794	1,251	1,6	1,5652
100%	2,34	1,7244	1,39	1,71	1,7102
	(odečíst nulu!!!!)

Kyslík (rozsah 10 sccm)
			Průtok [sccm]	Tlak (Leybold) [Pa]	Tlak (MKS) [Pa]
50%	4,6	4,0664	4,9	3,97	4,0522
60%	5,1	4,5906	5,88	4,47	4,5764	keAR	3,37E-011		3,37E-015				1,08E-011
70%	5,6	5,087	6,86	4,97	5,0728	keO	6,75E-011		6,75E-015				2,18E-011
75%	5,9	5,3333	7,35	5,27	5,3191	kde02	1,33E-012		1,33E-016				2,71E-013
						A	3,9664688427
korekce pro kyslík 0,98						C	4,5756788386		einstein O		3,22
						kde	0,0394658754		einstein Ar		1,53
Měření:						ke	2,0029673591		einstein sum O		3,22
									einstein sum Ar		8
p = 9,1 Pa	Ar	O2
	50%	50%

1) měníme výkon při koncentracích Ar 50% a O2 50% Argon (rozsah 1 sccm)					eta	7,0503597122	0,8757819482
p = 9,1 Pa	8,5
označ.	P [W]	Ar	O2	IAR	IO	1/(eta C) I_O/I_Ar	alpha	[O]
2	40	50%	50%	368	640	0,0539095052	0,0036414328	14390486585205500000
0003	35	50%	50%	358	671	0,0580995387	0,0046977965	18565103436969500000
0004	30	50%	50%	353	632	0,0554977739	0,0040418567	15972911490202800000
0005	25	50%	50%	341	575	0,0522692966	0,0032279142	12756312941104500000
0006	20	50%	50%	315	522	0,0513680571	0,0030006997	11858389371151400000
0007	15	50%	50%	278	444	0,049507542	0,0025316389	10004719773420000000
0008	10	50%	50%	244	362	0,0459887849	0,001644513	6498909388647040000

2) měníme výkon při koncentracích Ar 25% a O2 50%
p = 9,2 Pa	8,5					eta	14,1007194245	0,9337779895
označ.	P [W]	Ar	O2	IAR	IO	1/(eta C) I_O/I_Ar	alpha	[O]
0009	10	25%	50%	1002	380	0,0058778577	-0,0085	-35680517628242100000
0010	15	25%	50%	1152	504	0,0067808049	-0,0082	-34721317694218100000
0011	20	25%	50%	1245	588	0,0073200015	-0,0081	-34148529749817700000
0012	25	25%	50%	1316	647	0,0076199406	-0,0080	-33829904726627000000
0013	30	25%	50%	1378	722	0,0081206571	-0,0079	-33297994048865700000
0014	35	25%	50%	1429	792	0,008590059	-0,0078	-32799348906684800000
0015	40	25%	50%	1477	855	0,0089719907	-0,0077	-32393623272301900000

p = 12,7 Pa	12,1
označ.	P [W]	Ar	O2	IAR	IO	1/(eta C) I_O/I_Ar	alpha	[O]
0016	40	25%	50%	1593	889	0,0086494637	-0,0078	-46601005281401200000
0017	35	25%	50%	1523	838	0,0085280023	-0,0078	-46784680845301100000
0018	30	25%	50%	1457	758	0,0080633006	-0,0079	-47487409295610500000
0019	25	25%	50%	1387	680	0,0075986361	-0,0080	-48190081347854900000
0020	20	25%	50%	1275	602	0,0073179511	-0,0081	-48614537141842500000
0021	15	25%	50%	1148	505	0,0068179323	-0,0082	-49370672452944700000
0022	10	25%	50%	994	385	0,0060031271	-0,0084	-50602832158474800000

integrační doba 1s
průměr z 20 měření

nula úplně nakonec	0,93	0,0082	Pa

otáčky vývěvy 473/sekundu		turbomolekulární vývěva

Pozn.
čáry: O (3p - 5s) - 777 nm
O (3p - 3s) - 844 nm

kapacitní měrka - není dobré měřit nulu (nastavit nulu na větší hodnotu a zkontrolovat aktuální nulu)

na Temelínu jsou 2 kapacitrony

průtokoměry a regulátory průtoku

koeficienty u průtokoměrů - ověřování průtokoměru

standardní výstup generátorů 50 ohm

přizpůsobovací člen v generátoru + napěťové ochrany; zapsat dodávaný výkon + odažený výkon pak odečíst

n1 = 7,29
n2 = 14,493